|  |  |
| --- | --- |
| **主管科室确认签字** |  |
| **日期** |  |

**濮阳市中医医院濮阳县医院**

**（濮阳县中医医院）**

**急诊科院前急救系统招标项目**

**招标文件**

**项目编号：PXZYJZ2024-26**



**编制日期：2024年8月**

、

目 录

[第一部分 招标公告](#_Toc317101148)

第二部分 投标须知

[第三部分](#_Toc317101149) 服务标准及要求

第四部分 开标、评标办法及成交原则

[第五部分](#_Toc317101151) [合同格式样本](#_Toc317101151)

第六部分 投标文件格式样本

**一、招标公告**

 因医院工作需要，现对医院所需项目进行公开招标，现将有关事项公告如下:

**一、招标概况**

1、项目名称：濮阳市中医医院濮阳县医院急诊科院前急救系统招标项目

2、项目编号：PXZYJZ2024-26

3、招标内容

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **内容** | **预算金额（万元）** |
| 急诊科院前急救系统招标项目 | 引进先进的急救管理系统和技术 | 5.5 |

备注：具体参数见招标文件。

1. **投标申请人资格要求**

1、在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，有能力提供本次项目相应的技术和服务，且具有良好的财务状况和商业信誉。

2、依法取得有效《营业执照》（三证合一），具备相应的合法资质。

3、投标公司在经营活动中无不良记录及重大违法行为记录。

4、投标人应提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询企业信用记录的网页打印件并加盖投标人公章，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参与本次招投标活动。

**三、招标公告发布地址**

   本次招标公告在濮阳县中医医院微信公众号、濮阳县中医医院官网http://www.pyxzyyy.net/及医院公示栏公开发布。

**四、获取招标文件**

1、招标文件的获取请点击下方链接。

2、时间：公告发布之日起至投标文件的递交截止时间前。

3、投标文件递交时间：2024年9月6 日15:00-15:30（北京时间）。

4、递交地点：濮阳市中医医院濮阳县医院北住院楼一楼会议室。

5、售价：0元。

**五、开标时间及地点**

1、时间：2024年9月6日15：30分（北京时间）

2、地点：濮阳市中医医院濮阳县医院北住院楼一楼会议室。

**六、联系人及联系方式**

联系人：王先生

联系电话：0393-3686167

邮箱：pyxzyyzbb@126.com

地址：濮阳县帝舜大道（南二环）与工业路交叉口西北角

                                     濮阳市中医医院濮阳县医院

 濮阳县中医医院

 2024年8月17日

**二、投标须知**

投标报价须知前附表

注：本表是对“报价须知”正文的补充和修改，如有不一致以本表为准。

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **内 容** |
| 1 | 项目名称：急诊科院前急救系统招标项项目编号：PXZYJZ2024-26 |
| 2 | 招标人：濮阳市中医医院濮阳县医院（濮阳县中医医院）地址：濮阳县帝舜大道（南二环）与工业路交叉口西北角 |
| 3 | 采购方式：公开招标 |
| 4 | 资金来源：单位自筹 |
| 5 | 投标有效期：开标后90天 |
| 6 | 投标文件份数：正本1份 副本4份 |
| 7 | 递交标书时间：2024年9月6日15：20-15：30（北京时间）开标时间：2024年9月6日15：30（北京时间）开标地点：濮阳市中医医院濮阳县医院北住院楼一楼会议室 |
| 8 | 成交方式：综合评标法 |
| 9 | 最高控制价：55000元，超出废标 |
| 10 | 分包或转包：不允许 |
| 11 | 交货地点：医院指定地点 |
| 12 | 付款方式：验收完成后一次性付清。  |
| 13 | 完工期：≤7天。 |

**投标须知**

1.**招标人不一定要接纳最低投标价或任何投标价，也不须解释其选择或否决任何投标的原因。**

2.所有投标报价以人民币为货币单位。报价不能因汇率的变动及其它任何原因而调整。投标报价中包括货物本身价、货物运输到合同指定地点的费用，装卸、拆箱、搬移到医院指定地点的费用，安装调试费、保修期内售后服务费用及各项税金等。

3.投标人在本次投标上所负担的所有费用及开支全部由投标单位负责。招标人不向投标单位作任何补偿。

4.**投标人递交投标书时，必须按招标方提供格式填写，并且每一页（包括封面）均须加盖单位公章。**

5.投标人须提供合法来源货物且符合国家质量标准。

6.投标人必须由法定代表人或法定代表人授权的委托代理人参加开标会，每家限定人数不超过1人。参加人应保持电话通畅，以备随时接受评标专家组询问，并予以解答。

**7.投标文件应准备胶装的一份正本和四份副本（封皮标注“正本”或“副本”字样），一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。**

8.**投标文件中除签字外应打印。不得随意加行、涂改或改写。投标方请严格按照医院要求参数做出详尽的参数对照偏差表，偏差表的内容必须真实**。如投标人要对错处作必要的修改，修改部分需加盖单位公章。投标文件必须按照我方招标书规定格式填写（可直接在我方提供的招标书上填写，并复印制作副本），部分项目注明可另行制备特定说明文件的除外。投标方也可再另行制作产品介绍文件供评标时参考，但该文件内容必须真实可靠。

**9.招标文件的修改和澄清**

9.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或格式不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在收到招标文件24小时内以书面形式告知招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。未提出疑问视为对招标文件完全认可。

**9.2修改、澄清文件作为招标文件的一部分，并对所有投标单位具有约束力。**

**10.投标文件应将“正本”、“副本”胶装密封包装，加贴封条，并在封条的封口处加盖投标人单位公章，并且法人代表（或授权代表）签字，封面上注明招标项目名称、投标人名称，并注明“开封前不得启封”字样。**

**11.有下列情形之一的招标人可以作为无效投标处理：**

11.1未按规定时间投标的；

11.2未按规定密封的；

11.3未满足招标文件规定格式的投标文件；

11.4投标单位法定代表人未到开标现场，又没有委托代理人的或有代理人但无委托书的；

11.5投标文件内容与事实情况不符的。

11.6投标价格超出招标人“最高控制价”的。

11.7投标文件中有两个有效投标价的。

11.8其他不符合法律法规规定的情况。

11.9国产产品同一品牌同一型号（一个产品包中包含多个产品的以核心产品为准）有两家或以上投标人投标的，按如下方法处理：

采用最低评标价法的采购项目,以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的,由采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定, 其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目,通过资格审查、符合性审查的不同投标人按一家投标人计算,评审后得分最高的投标人获得中标人推荐资格;评审得分又相同的, 投标报价最低的获得中标人推荐资格, 其他投标人不作为中标候选人。

11.10进口产品同一品牌同一型号（一个产品包中包含多个产品的以核心产品为准）有两家或以上投标人投标的，无厂家授权的做无效投标处理，有厂家授权的投标人按如下方法处理：

采用最低评标价法的采购项目,以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的,由采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定, 其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目,通过资格审查、符合性审查的不同投标人按一家投标人计算,评审后得分最高的投标人获得中标人推荐资格; 评审得分又相同的, 投标报价最低的获得中标人推荐资格, 其他投标人不作为中标候选人。

12.在投标、开标期间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

13.本投标前须知及其他招标文件未尽事宜，由招标人负责解释。

 **14.如果有特殊原因，不能参加投标，必须在投标截止时间前一日，告知招标单位，否则将投标公司列入黑名单，2年内不得参与招标人任何项目的投标。**

**15.合同授予**

招标人和中标人根据招标文件等要求协商一致订立书面合同。**中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其履约保证金不予退还，并赔偿对招标人造成的损失，且两年内不准参加招标人任何项目的投标。**

1. **服务标准及要求**

1、急救分站系统建设技术参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
|  | 急救站通讯软件 | 应用软件功能：1. 急救分站数据上报、分站工作状态监测，将状态通知服务器；接收通信服务器的命令自动启动接收动作；
2. 自动启动警铃，提示准备出动；
3. 自动接收急救出车命令单；自动快速显示、打印急救出车命令单；
4. 接收辅助信息，并显示、打印、存档；
5. 通知中心收到信息确认；
6. 自动快速显示、打印会面地点位置图；
7. 保存急救出车命令单及相应地理坐标。

8.▲整套急救站系统需正常接入濮阳县120急救指挥中心急救系统实现相关分站功能。 | 1 | 套 |
|  | 急救资源管理 | 包含：1.急救站出车情况（正常出诊、自出、中止任务、放空车、择院）进行分类统计；2.急救站出诊延误情况可按设定时间值进行统计；3.急救站任务流水统计；4.急救站单位信息管理、统计分析、疾病分类、重大事故信息管理，从现有接派诊信息资源中统计相关信息。包括呼救原因统计模块，急救站出车情况分类统计，急救车辆出诊进行分类统计；5.接诊比例统计查询，能进行月报及年报，能进行急救信息不同年份月份的横向对比。 | 1 | 套 |
|  | 急救站病历管理 | 1.包括（创伤病历、院前转运、死亡病历、院前抢救病历）模块根据河南省卫健委要求开发。2.急救医生工作站、电子病历服务端、电子病历管理模块统一无缝对接。3.根据急救患者的急救事件等，建立或提取病人姓名、性别、年龄等基本信息。4.提供患者生命体征记录功能，生命体征包括：体温、脉搏、呼吸和血压等。5.系统提供结构化界面模版，可以按照急救病历组成部分、疾病病种选择所需模板，可衍生和重复利用。6.模板类可设为个人模板类和科室模板类。急救病历内容具有复制重用功能。7.多功能辅助输入，含特殊字符录入。8.灵活的急救病历打印功能：打印预览、连打功能、续打功能。9.支持表格式录入，模板式录入，结构化选择录入方式。10.操作权限管理功能，包括操作模块权限控制，病历书写、修改、删除权限控制。11.统计功能：能实现按工作量等多种业务统计与报表的功能。 | 1 | 套 |
|  | 急救车载终端（一车一套） | 每套含：★4G视频急救车载主机能够外接车内车外（急救车行驶道路视频和急救仓内视频）红外夜视车载高清专用摄像头，与主机同一品牌的7寸调度屏和主机须一体化连接，能够在调度屏上直接查看视频并能够管理设置急救车载主机参数。★符合中华人民共和国交通部JT/T794-2011及JT/T 808-2011交通道路运输车辆定位系统标准（提供通过检验的证明材料）。★车载调度屏可接收调度工单，向中心准确反馈急救业务流程中各个时间点的动态出诊状态，有成功或失败提示,保证设备在车载环境应用中合理科学的自动省电模式,并能够对车载通话具有分模式限制，方便中心和急救站的管理，设备在信号盲区时，调度指令反馈提供信息缓存机制，信号数据正常时，将缓存指令自动上传中心且有相关提醒。支持北斗和GPS两种定位模式，主机设置中能够查看定位模式信息。调度员标注等车经纬度后，设备可自动计算行车路线和自动导航。接入云控制中心，可实时管理终端的状态及故障报警。4G视频采用专用DSP方案，嵌入式结构设计，体积小集成度高，可靠，抗摔抗震性能高。内置硬件狗，异常自动恢复，网络中断后可自动连接。定时和短信休眠，心跳数据链路多方式共存，能有效节省用户数据流量费用。视频输入: 4路视频输入(视频输入数量可根据需求选配)，BNC接口(female)，1 Vpp-75Ω；分辨率 D1： 704×576 Hafe-D1： 704×288 CIF： 352×288；帧率: CIF帧率5-25帧/秒可调，D1格式可达15帧以上（实际帧率视4G网络状况而定）典型帧率CIF 25帧/秒；码率: 码率可调，视4G网络带宽适当调节。典型码率380kbps自动调整图像组（GOP）长度，自适应网络带宽； CPU: CPU TI DM642 主频600MHz;全网通方式；安全: CHAP协议认证，DES加密，数据保护，SSl通讯安全服务。 | 1 | 台 |

**四、开标、评标办法及成交原则**

**1、开标**

1.1开标时间：**见投标前须知。**

 1.2开标地点：**见投标前须知。**

 1.3开标程序：

 主持人宣布大会开始并介绍参加会议的有关单位、人员；简要介绍本次招标概况；投标人或其授权的代表对所有投标文件的密封当众进行验证，经确认无误后当众拆封；宣读投标人名称、投标产品、投标报价；招标机构当场登记唱标情况。开标在相关人员的监督下进行。

 1.4开标要求：投标人应委派代表参加开标会议并签名报到，以证明其出席开标会议，投标人无代表参加开标会议并签名确认的，视为接受开标情况。

 1.5投标人不足三家的不开标。

1. **评标**

**2.1评标组织：**评标由评标委员会负责，在相关人员的监督下进行。

**2.2评标办法：**本次招标采用综合评分法。

 **2.3评标原则：**采用“公开、公平、公正、择优、诚信”为原则，对投标单位满足所承诺的所有商务、技术要求的基础上综合进行评标，招标人不一定接纳最低投标价或任何投标价。

 **2.4评标纪律**

 2.4.1评委应参考招投标相关法律法规，本着公正、公平、科学、择优的原则进行评标。

 2.4.2评标过程中，严禁评委私自同投标人接触。

 2.4.3 评标应严格按照招标文件、投标文件、评标标准进行。

 2.4.4 评标期间，评委的通讯工具全部上交统一管理，否则取消其评委资格。

 2.4.5 所有接触评标情况的人员，严禁将评标情况向外透露，如有违反者，一切后果自行负责。

**3. 评标程序**

**3.1 评标的准备和初步评审**

3.1.1 评标委员会应认真研究招标文件，了解和熟悉以下内容：

1）招标的目标；

2）招标项目的范围和性质；

3）招标文件中规定的技术要求、标准和商务条款；

4）招标文件规定的评标标准、评标方法和评标过程中考虑的相关因素。

3.1.2 评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，若评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标的，其投标作废标处理。

3.1.3 符合性审查

评标委员会首先对投标文件进行符合性审查，投标文件应实质上响应招标文件的要求，即投标文件与招标文件的所有条款、条件和规定相符，无显著差异或保留。应附投标人资格及资质证明、质量及技术证明等文件基本齐全。

**3.1.4开标后有下列情况之一的，投标文件作为无效投标处理：**

1）投标文件没有投标人法人代表或授权代表签字并加盖公章；

2）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

3）明显不符合技术规格、技术标准的要求；

4）投标文件载明货物包装方式、检验标准和方法不符合招标文件的要求；

5）投标文件附有招标采购人不能接受的条件；

6）不符合招标文件规定的其它实质性要求；

7）投标人递交两套或多套内容不同的投标文件，或在一套投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效。按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

8）投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

9）技术参数对照表中标注为重要技术参数的（打\*\*号或★

★号的），有一项不符合或未响应的；

10）其它在招标文件中已明确为无效标的;

11）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

**3.2 详细评审：根据招标文件确定的评标标准和办法对投标文件进行进一步评审、比较。**

3.2.1 对投标文件中商务文件进行评审；

3.2.2 对投标文件中技术文件进行评审。

**3.3 澄清**

评标过程中，评标委员会可请投标人对其投标文件中含义不明确的内容进行必要的澄清或者说明，这些澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。这些澄清或者说明的书面材料必须经法人代表或授权代理人签字并作为投标文件的组成部分。

**3.4 评委打分**

**3.5 提交评标报告**

**3.6推荐中标候选人**

评标委员会根据各有效投标人的最终得分从高到低排出顺序，向招标人推荐中标候选人，评标委员会推荐的中标候选人个数应限定在三个以内（各项目推荐的中标候选人个数应根据有效投标人数量和项目具体情况确定）。

**3.7定标**

本项目由招标人委托评标委员会于评标会议现场直接确定中标人。中标人必须在中标候选人的范围内确定。

评标委员会应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标，或者确实有重大实质性问题，经评标委员会评审或招标委托人认可后，可以废除第一中标候选人中标人资格。招标委托人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，也可以重新招标。

**3.8评标保密**

在确定中标人之前，凡属于投标文件的审查、澄清、评价和比较及有关授予合同的信息，都不应向投标人或与该过程无公务关系的其他人泄露。如果投标人试图对招标委托人的评标过程或定标决定施加影响，则会导致其投标文件被拒绝。

**3.9详细评标标准和办法**

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招投标法》和《评标委员会和评标方法暂行规定》，结合项目具体情况，制定本次招标评标标准和办法。

**3.9.1.评标原则**

按照“公正、公平、诚信、择优”的原则对待所有投标人。

按照招标文件的所有相关规定，公平评标。

推荐中标人由综合得分从高到低排序。

综合得分相等时，按投标价格从低到高排序。

对开标后投标人所提出的优惠条件不予以考虑。

**3.9.2.评标方法**

综合评分法。评标委员会根据评标原则和办法对所有投标文

件进行集中审核，分别评价。

**3.9.3.评标程序**

资格性审查

符合性审查

详细评审

推荐候选中标人排序

**3.9.4.评标因素**

招标文件中规定的评标因素。

**3.9.5.投标文件的初审**

投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段牟取中标或者以他人弄虚作假方式投标的，作废标处理。

投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件的要求，评标委员可否决其投标。

交货、完工期缺失、不确切、不肯定的投标，作废标处理。

投标人没有实质性响应招标文件的要求和条件的，对招标文件中所要求必须提交的商务和技术文件未按要求提供的或提供不完全的，将导致废标。

对招标文件中实质性要求、多项关键技术参数及主要功能有重大偏离的投标，将导致废标。

投标人低于成本价竞标的，作废标处理。

招标文件技术规格要求中，各包所需设备的技术描述及参数要求，仅是提供投标人在选择和配置设备时的质量和档次水平上的参考，如与某个产品的技术规格或指标相同，不具限制性；评标时，以功能、性能为主，达到和高于要求质量、档次的设备同样接受。

合同将授予商务、技术能最大满足招标文件要求，综合评分最高，具有履行合同能力的投标人。

**3.9.6评标办法选择**

**（1）综合评分法**

**有效投标人不低于3家的：**

由评标委员会根据评分标准进行综合打分，确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标，或者确实有重大实质性问题，经评标委员会评审或招标委托人认可后，可以废除第一中标候选人中标人资格。招标委托人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，也可以重新招标。

**有效投标人低于3家的：**

最低投标价不低于10万元的做流标处理；最低投标价低于10万元的，由评委直接定性评价是否接受最低价产品中标，以投票简单多数为准；如果价格一样的，应选择参数最优的或流标处理。

**（2）最低评标价法**

**有效投标人不低于3家的：**

组织相关专家现场拆封并读取各公司报价，符合所有招标要求前提下，按公司每个产品报价从低到高顺序排序选取前三名为第一中标人、第二中标人和第三中标人并签订协议供货合同，如果第一中标人无法供货，则重新招标或由第二中标人供货，以此类推。对于明显不合理的报价，专家组有权做出不予受理决定。

**有效投标人低于3家的：**

符合参数条件且最低总价低于10万的，由评委直接定性评价是否符合接受最低价产品中标，以投票简单多数为准；如果价格一样的，应选择参数最优的或流标处理。符合参数条件且最低总价不低于10万的流标处理。

**3.9.7.评分标准**

|  |  |
| --- | --- |
| 评分因素分项 | 评分标准 |
| 评标价格（30分） | 实质性响应招标文件要求且价格最低的报价（含小微企业评标价）为评标基准价，其价格分为满分（即 30 分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。（小数点后保留两位小数） |
| 投标产品主要技术指标的响应程度（22分） | 技术参数根据所投设备配置、性能对招标文件要求及规范的响应情况综合评定：1、根据所投软硬件产品技术指标与招标文件要求的响应程度综合评分，每有1处不符合技术参数的扣1分，加“★”的每有1处不符合技术参数的减2分，最高得22分。注：带▲参数为重要参数，有一项不满足则技术评审得分为0分。注：加“▲”项需提供相应证明文件，并且清晰可见，否则不得分。 |
| 技术方案（4分） | 根据供应商提供的系统设计及整体方案进行综合评审：供应商针对本项目的系统设计方案（1）投标人针对本项目的需求分析进行阐述，需求分析到位，阐述清晰，逻辑合理的，优2分，一般 1 分。缺项不得分。（2）投标人针对本项目提供的设计方案，方案完整，阐述清晰，逻辑合理，针对性强，优2分，一般 1 分。缺项不得分。 |
| 实施方案（6分） | 根据供应商提供的实施方案进行综合评审：1. 供应商针对本项目提供的项目建设各阶段的进度计划，项目实施步骤及关键点分析方案，方案完整，阐述清晰，逻辑合理，关键点分析到位，针对性强,优2分，一般 1 分。缺项不得分。
2. 供应商针对本项目提供的安装调试方案，方案完整，阐述清晰，逻辑合理，针对性强,优2分，一般 1 分。缺项不得分。
3. 提供完备的项目测试方案及验收方案，根据方案合理性、可行性评分，方案完整，阐述清晰，逻辑合理，针对性强,优2分，一般 1 分。缺项不得分。
 |
| 综合实力（20分） | （1） 供应商具有2016年以来120急救相关的专利证书，每提供一项得4分，最高得8分。（0-8分）（2）供应商通过ISO9001质量管理体系认证且证书服务范围包括计算机信息系统集成(含 120 急救指挥调度系统 、院前医疗急救信息管理系统)及相关软件的设计、开发和服务的得4分。（0-4分）（3）供应商具有信息安全管理体系认证证书的得4分；（0-4分）（4）供应商具有知识产权管理体系认证证书服务范围包含(车载终端、分站系统)开发、集成销售的知识产权管理的得4分。（0-4分）以上内容，不提供不得分。投标文件中附证书的扫描件，扫描件清晰可见，否则不得分 |
| 售后服务及培训方案（8分） | 1、基于120业务长期无间断及要求服务高效及时的特殊性，供应商能够提供售后服务质保期内24小时全天服务且保证3小时以内上门服务证明材料的，评标委员会根据各供应商提供的承诺情况进行打分，优3分，良 2分，一般 1 分，不提供的不得分。（0-3分）2、供应商提供售后服务承诺、响应时间安排、维修保养服务体系，具体系统故障处理措施和技术支持；评标委员会根据各供应商提供承诺情况的优劣进行打分，优3分，良 2分，一般 1 分,不提供的不得分。（0-3分）3、培训计划供应商的技术培训方案合理性、可操作性、承诺培训人员数量等方面，由评委进行综合评价后在0-2分范围内加分，优2分，一般 1 分，未提供培训计划的不得分。（0-2分） |
| 企业业绩（10分） | 供应商提供2021年以来的类似项目业绩合同，每一套业绩得5分，最多得10分；（提供业绩合同证明文件）。 |

**五、合同格式样本**

（以中标后与招标人签订的实际合同格式为准）

合同书

甲方：濮阳市中医医院濮阳县医院(濮阳县中医医院）

乙方：

乙方经参加甲方组织的竞标并中标，经双方协商达成如下合同条款：

1.乙方向甲方提供 产品，具体配置（型号、数量、单价、品牌）：

2.成交价格：人民币 万元。大写： 万元整。

3.付款方式：**见招标文件。**

4. 交货地点及运费：甲方指定地点，费用由乙方承担。

5.甲方无正当理由拒收产品、拒付货款应向乙方偿付拒付部分款项总额5%的违约金。甲方逾期付款的，应向乙方每日偿付欠款部分0.05%的违约金。

逾期交货，每超过一天按合同违约付款延后一年，且乙方向甲方每日偿付产品款项总值的0.05%的违约金。逾期一个月仍不能交货的，按乙方违约处理，需向甲方支付未缴付部分产品款项的5%的违约金，且合同终止；乙方所供产品不符合合同规定，甲方有权拒收产品，乙方应负责免费更换，因更换造成逾期交货，按逾期交货处理。

6.操作使用培训、售后维修等其他约定见乙方投标书及合同附页。乙方投标书及合同附页是本合同不可分割的一部分，并具同等法律效力。投标书中与合同或合同附页不同的以合同或合同附页为准（比如付款方式）。

7.本合同一式肆份，甲方持有三份，乙方持有一份。本合同自签订之日起即生效。

8.本合同发生争议产生的诉讼，由甲方所在地法院裁决。

甲方：濮阳市中医医院濮阳县医院 乙方：

（濮阳县中医医院）

代表人： 代表人：

公章： 公章：

年 月 日

**六、投标文件格式**

**1. 投 标 函**

致：濮阳市中医医院濮阳县医院（濮阳县中医医院）

 在审阅了所有贵院招标采购文件及投标前须知后，我方决定按照招标文件的规定参与投标。我方保证所提供的全部报价和其它所有相关文件的真实性、合法性，并愿赔偿招标机构因上述报价和其它相关文件的瑕疵所蒙受的全部经济损失。

如果我方中标，我方将按照招标人的规定履行责任和义务，确保合同的履行。

我方承诺，我方不会为达成此项目同招标人进行任何不正当联系，不会在竞争性投标过程中有任何违法违规行为。

在正式合同准备好和签字前，本投标函及贵方的中标通知将构成约束我们双方的合同。我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

投标人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

单位公章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

出具日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日

**2.法定代表人授权书**

授权委托书声明：我 （姓名）系\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司（公司名称）的法定代表人。现授权委托\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（被授权人姓名、职务）为公司的合法代理人，负责此次濮阳市中医医院濮阳县医院急诊科院前急救系统招标项目招标活动中提交投标文件、确认投标（议价）相关信息、参与议价价格谈判、签订购销合同及执行和完成合同、售后服务等工作，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。代理人转委托无效。

 本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

授权法定代表人签字或盖章：

代理人（被授权人）签字或盖章：

代理人（被授权人）手机号码：

**代理人居民身份证复印件并加盖骑缝公章**

（代理人居民身份证复印件粘贴处）

**3、开标一览表格式样本**

**(项目编号：PXZYJZ2024-26)**

投标公司名称：
投标项目：急诊科院前急救系统招标项目

投标总价格:

付款方式：同意招标要求。

备注：

1.本报价含与本项目相关的所有费用。

2.本表为唱标依据，投标价格以本表为准。

被授权人（签字）：

公司名称（盖章）：

年 月 日

1. **响应偏离表**

对招标要求响应情况：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件服务标准及要求 | 响应文件内容 | 是否符合 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

4.其他需要说明的事项：

5.声明：如果我公司中标，我公司在本投标书中所列参数及其他说明（包括法人授权书和投标函）将作为购货合同的一部分并具同等法律效力（合同与标书有不同之处的以合同为准），如投标文件中所列参数、性能、服务及其他任何一项内容与实际情况不符，将导致合同失效，并且我公司将承担因此而给招标方造成的一切损失。

公司盖章 （公章）：

公司法人代表（签字）：

法人授权代表（签字）：

说明：必须如实填写本表，否则后果投标人承担。

 日期： 年 月 日

**5.投标人资格证明文件**

**此处按顺序加入各种资格证明文件：**

1.有效（法人）营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）复印件、安全生产许可证复印件、资质证书复印件等。

2.招标参数要求或者评标办法要求的各种证明文件。

3.其他招标要求提供的有关证明材料复印件（原件备查）。

以上材料每页均须加盖单位公章。

**6.其他需要说明的情况**

（投标人认为有必要的其他材料）

**7.反商业贿赂承诺书**

我公司承诺:

在 （投标项目名称） 招标活动中，我公司保证做到:

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司盖章 （公章）：

公司法人代表（签字）：

法人授权代表（签字）：

投标人（签字）：

 年 月 日