|  |  |
| --- | --- |
| **主管科室确认签字** |  |
| **日期** |  |

**濮阳县中医医院**

**新院区13台电梯维保项目**

**招标文件**

**项目编号：PXZYJZ2025-06（三次）**



**编制日期：2025年4月**

目 录

[第一部分 招标公告](#_Toc317101148)

第二部分 投标须知

[第三部分](#_Toc317101149) 服务标准及要求

第四部分 开标、评标办法及成交原则

[第五部分](#_Toc317101151) [合同格式样本](#_Toc317101151)

第六部分 投标文件格式样本

**一、招标公告**

 因医院工作需要，现对医院所需项目进行公开招标，现将有关事项公告如下:

**一、招标概况**

1、项目名称：濮阳县中医医院新院区13台电梯维保项目

2、项目编号：PXZYJZ2025-06（三次）

3、招标内容

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **内容** | **预算金额（万元）** |
| 新院区13台电梯维保项目 | 门诊医技楼：1、2、3、4、14、15号电梯。南北住院部：5、6、7、9、10、11、12号电梯 | 7.15 |

备注：具体参数见招标文件。

1. **投标申请人资格要求**

1、在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格。

2、依法取得有效《营业执照》（三证合一）、安全生产许可证。

 3、具备省级以上质量监督部门颁发的特种设备安装维修许可证。
4、投标公司在经营活动中无不良记录及重大违法行为记录。

5、投标人应提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询企业信用记录的网页打印件并加盖投标人公章，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参与本次招投标活动。

**三、招标公告发布地址**

   本次招标公告在濮阳县中医医院微信公众号、濮阳县中医医院官网http://www.pyxzyyy.net/及医院公示栏公开发布。

**四、获取招标文件**

1、招标文件的获取请点击下方链接。

2、时间：公告发布之日起至投标文件的递交截止时间前。

3、投标文件递交时间：2025年4月22日15:00-15:30（北京时间）。

4、递交地点：濮阳县中医医院新院区北住院楼一楼会议室。

5、售价：0元。

**五、开标时间及地点**

1、时间：2025年4月22日15：30分（北京时间）

2、地点：濮阳县中医医院新院区北住院楼一楼会议室。

**六、联系人及联系方式**

联系人：王先生

联系电话：0393-3686167

邮箱：pyxzyyzbb@126.com

地址：濮阳县帝舜大道（南二环）与工业路交叉口西北角

备注： 1、开标当日只限一人（被授权人）前来参与开标。

 濮阳县中医医院

 2025年4月9日

**二、投标须知**

投标报价须知前附表

注：本表是对“报价须知”正文的补充和修改，如有不一致以本表为准。

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **内 容** |
| 1 | 项目名称：新院区13台电梯维保项目项目编号：PXZYJZ2025-06（三次） |
| 2 | 招标人：濮阳县中医医院地址：濮阳县帝舜大道（南二环）与工业路交叉口西北角 |
| 3 | 采购方式：公开招标 |
| 4 | 资金来源：单位自筹 |
| 5 | 投标有效期：开标后90天 |
| 6 | 投标文件份数：正本1份 副本4份 |
| 7 | 递交标书时间：2025年4月22日15：00-15：30（北京时间）开标时间：2025年4月22日15：30（北京时间）开标地点：濮阳县中医医院北住院楼一楼会议室 |
| 8 | 成交方式：综合评标法 |
| 9 | 最高控制价：71500元，超出废标 |
| 10 | 分包或转包：不允许 |
| 11 | 交货地点：医院指定地点 |
| 12 | 付款方式：每半年付款一次，以此类推。  |
| 13 | 服务期：1年 |

**投标须知**

1.**招标人不一定要接纳最低投标价或任何投标价，也不须解释其选择或否决任何投标的原因。**

2.所有投标报价以人民币为货币单位。报价不能因汇率的变动及其它任何原因而调整。投标报价中包括货物本身价、货物运输到合同指定地点的费用，装卸、拆箱、搬移到医院指定地点的费用，安装调试费、保修期内售后服务费用及各项税金等。

3.投标人在本次投标上所负担的所有费用及开支全部由投标单位负责。招标人不向投标单位作任何补偿。

4.**投标人递交投标书时，必须按招标方提供格式填写，并且每一页（包括封面）均须加盖单位公章。**

5.投标人须提供合法来源货物且符合国家质量标准。

6.投标人必须由法定代表人或法定代表人授权的委托代理人参加开标会，每家限定人数不超过1人。参加人应保持电话通畅，以备随时接受评标专家组询问，并予以解答。

**7.投标文件应准备胶装的一份正本和四份副本（封皮标注“正本”或“副本”字样），一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。**

8.**投标文件中除签字外应打印。不得随意加行、涂改或改写。投标方请严格按照医院要求参数做出详尽的参数对照偏差表，偏差表的内容必须真实**。如投标人要对错处作必要的修改，修改部分需加盖单位公章。投标文件必须按照我方招标书规定格式填写（可直接在我方提供的招标书上填写，并复印制作副本），部分项目注明可另行制备特定说明文件的除外。投标方也可再另行制作产品介绍文件供评标时参考，但该文件内容必须真实可靠。

**9.招标文件的修改和澄清**

9.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或格式不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在收到招标文件24小时内以书面形式告知招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。未提出疑问视为对招标文件完全认可。

**9.2修改、澄清文件作为招标文件的一部分，并对所有投标单位具有约束力。**

**10.投标文件应将“正本”、“副本”胶装密封包装，加贴封条，并在封条的封口处加盖投标人单位公章，并且法人代表（或授权代表）签字，封面上注明招标项目名称、投标人名称，并注明“开封前不得启封”字样。**

**11.有下列情形之一的招标人可以作为无效投标处理：**

11.1未按规定时间投标的；

11.2未按规定密封的；

11.3未满足招标文件规定格式的投标文件；

11.4投标单位法定代表人未到开标现场，又没有委托代理人的或有代理人但无委托书的；

11.5投标文件内容与事实情况不符的。

11.6投标价格超出招标人“最高控制价”的。

11.7投标文件中有两个有效投标价的。

11.8其他不符合法律法规规定的情况。

11.9国产产品同一品牌同一型号（一个产品包中包含多个产品的以核心产品为准）有两家或以上投标人投标的，按如下方法处理：

采用最低评标价法的采购项目,以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的,由采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定, 其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目,通过资格审查、符合性审查的不同投标人按一家投标人计算,评审后得分最高的投标人获得中标人推荐资格;评审得分又相同的, 投标报价最低的获得中标人推荐资格, 其他投标人不作为中标候选人。

11.10进口产品同一品牌同一型号（一个产品包中包含多个产品的以核心产品为准）有两家或以上投标人投标的，无厂家授权的做无效投标处理，有厂家授权的投标人按如下方法处理：

采用最低评标价法的采购项目,以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的,由采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定, 其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目,通过资格审查、符合性审查的不同投标人按一家投标人计算,评审后得分最高的投标人获得中标人推荐资格; 评审得分又相同的, 投标报价最低的获得中标人推荐资格, 其他投标人不作为中标候选人。

12.在投标、开标期间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

13.本投标前须知及其他招标文件未尽事宜，由招标人负责解释。

 **14.如果有特殊原因，不能参加投标，必须在投标截止时间前一日，告知招标单位，否则将投标公司列入黑名单，2年内不得参与招标人任何项目的投标。**

**15.合同授予**

招标人和中标人根据招标文件等要求协商一致订立书面合同。**中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其履约保证金不予退还，并赔偿对招标人造成的损失，且两年内不准参加招标人任何项目的投标。**

**三、服务标准及要求**

1.严格按照国家质量技术监督部门对电梯的维保要求和电梯的使用要求进行维修保养。

2.保证医院维保范围内所有电梯的安全、正常、稳定运行，并且对维保电梯的安全性能负责。

3.提供电梯保养计划、保养方案和标准，保养工作必须符合电梯行业国家相关标准（电梯使用管理与维修保养规则TSG T5001-2017，电梯维修规范GB/T 18775-2002，电梯安装使用维护说明书，维保合同）。

4.提供电梯保养工作流程、保证保养质量。

5.根据国家有关的技术规范每月两次对电梯设备相关部件进行检查、保养。

6.维保单位需固定2名持有《特种设备作业人员证》且熟悉所维保电梯设备的工作人员。

7.维保单位自行配备工作所需要的工具及设备，保养时设置现场安全警示标志。

8.免费提供例行保养所需的曳引机齿轮油。

9.免费提供井道照明灯、轿厢照明灯、机房照明灯。

10.免费提供门滑块。

11.维保单位需提供驻场服务人员，保证24小时提供应急响应服务，且能在出现故障或事故报警后5分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除；电梯发生困人故障时，10分钟内把乘客从轿厢中救出。

12.提供每15天一次的例行正常维保。

13.维保单位提供24小时维修保养救援服务，在非正常时间内进行维修保养救援服务时，不再加收其他费用。

14.电梯配件正常损坏或由于设备老化需要更换配件，需经甲乙双方现场确认，确认无误后，配件费由甲方承担，维修费用由乙方承担；电梯因意外事故造成的损坏，需经甲乙双方现场确认，确认无误后，配件及维修费用均由甲方承担。

15.如因乙方维修保养不及时（未按承诺时间到达及完成维修）影响甲方使用，或乙方接到甲方两次以上通知和催促后仍未前来维修，甲方有权联系第三方介入维修，由此引起的费用由乙方支付或在合同额中扣除。

16.检修保养完毕：对电梯进行多次快慢车运行，在确认安全无误时，再让其投入正常运行。

17.做好检修保养的工作记录，并由甲方签字后整理存档。

**四、开标、评标办法及成交原则**

**1、开标**

1.1开标时间：**见投标前须知。**

 1.2开标地点：**见投标前须知。**

 1.3开标程序：

 主持人宣布大会开始并介绍参加会议的有关单位、人员；简要介绍本次招标概况；投标人或其授权的代表对所有投标文件的密封当众进行验证，经确认无误后当众拆封；宣读投标人名称、投标产品、投标报价；招标机构当场登记唱标情况。开标在相关人员的监督下进行。

 1.4开标要求：投标人应委派代表参加开标会议并签名报到，以证明其出席开标会议，投标人无代表参加开标会议并签名确认的，视为接受开标情况。

 1.5由于该项目前两次招标，因投标人不足三家导致流标，此第三次招标，投标人不足三家的也可正常开标，由评委定性评价是否接受通过符合性审查的最低价中标。

1. **评标**

**2.1评标组织：**评标由评标委员会负责，在相关人员的监督下进行。

**2.2评标办法：**本次招标采用综合评分法。

 **2.3评标原则：**采用“公开、公平、公正、择优、诚信”为原则，对投标单位满足所承诺的所有商务、技术要求的基础上综合进行评标，招标人不一定接纳最低投标价或任何投标价。

 **2.4评标纪律**

 2.4.1评委应参考招投标相关法律法规，本着公正、公平、科学、择优的原则进行评标。

 2.4.2评标过程中，严禁评委私自同投标人接触。

 2.4.3 评标应严格按照招标文件、投标文件、评标标准进行。

 2.4.4 评标期间，评委的通讯工具全部上交统一管理，否则取消其评委资格。

 2.4.5 所有接触评标情况的人员，严禁将评标情况向外透露，如有违反者，一切后果自行负责。

**3. 评标程序**

**3.1 评标的准备和初步评审**

3.1.1 评标委员会应认真研究招标文件，了解和熟悉以下内容：

1）招标的目标；

2）招标项目的范围和性质；

3）招标文件中规定的技术要求、标准和商务条款；

4）招标文件规定的评标标准、评标方法和评标过程中考虑的相关因素。

3.1.2 评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，若评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标的，其投标作废标处理。

3.1.3 符合性审查

评标委员会首先对投标文件进行符合性审查，投标文件应实质上响应招标文件的要求，即投标文件与招标文件的所有条款、条件和规定相符，无显著差异或保留。应附投标人资格及资质证明、质量及技术证明等文件基本齐全。

**3.1.4开标后有下列情况之一的，投标文件作为无效投标处理：**

1）投标文件没有投标人法人代表或授权代表签字并加盖公章；

2）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

3）明显不符合技术规格、技术标准的要求；

4）投标文件载明货物包装方式、检验标准和方法不符合招标文件的要求；

5）投标文件附有招标采购人不能接受的条件；

6）不符合招标文件规定的其它实质性要求；

7）投标人递交两套或多套内容不同的投标文件，或在一套投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效。按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

8）投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

9）技术参数对照表中标注为重要技术参数的（打\*\*号或★

★号的），有一项不符合或未响应的；

10）其它在招标文件中已明确为无效标的;

11）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

**3.2 详细评审：根据招标文件确定的评标标准和办法对投标文件进行进一步评审、比较。**

3.2.1 对投标文件中商务文件进行评审；

3.2.2 对投标文件中技术文件进行评审。

**3.3 澄清**

评标过程中，评标委员会可请投标人对其投标文件中含义不明确的内容进行必要的澄清或者说明，这些澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。这些澄清或者说明的书面材料必须经法人代表或授权代理人签字并作为投标文件的组成部分。

**3.4 评委打分**

**3.5 提交评标报告**

**3.6推荐中标候选人**

评标委员会根据各有效投标人的最终得分从高到低排出顺序，向招标人推荐中标候选人，评标委员会推荐的中标候选人个数应限定在三个以内（各项目推荐的中标候选人个数应根据有效投标人数量和项目具体情况确定）。

**3.7定标**

本项目由招标人委托评标委员会于评标会议现场直接确定中标人。中标人必须在中标候选人的范围内确定。

评标委员会应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标，或者确实有重大实质性问题，经评标委员会评审或招标委托人认可后，可以废除第一中标候选人中标人资格。招标委托人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，也可以重新招标。

**3.8评标保密**

在确定中标人之前，凡属于投标文件的审查、澄清、评价和比较及有关授予合同的信息，都不应向投标人或与该过程无公务关系的其他人泄露。如果投标人试图对招标委托人的评标过程或定标决定施加影响，则会导致其投标文件被拒绝。

**3.9详细评标标准和办法**

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招投标法》和《评标委员会和评标方法暂行规定》，结合项目具体情况，制定本次招标评标标准和办法。

**3.9.1.评标原则**

按照“公正、公平、诚信、择优”的原则对待所有投标人。

按照招标文件的所有相关规定，公平评标。

推荐中标人由综合得分从高到低排序。

综合得分相等时，按投标价格从低到高排序。

对开标后投标人所提出的优惠条件不予以考虑。

**3.9.2.评标方法**

综合评分法。评标委员会根据评标原则和办法对所有投标文

件进行集中审核，分别评价。

**3.9.3.评标程序**

资格性审查

符合性审查

详细评审

推荐候选中标人排序

**3.9.4.评标因素**

招标文件中规定的评标因素。

**3.9.5.投标文件的初审**

投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段牟取中标或者以他人弄虚作假方式投标的，作废标处理。

投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件的要求，评标委员可否决其投标。

交货、完工期缺失、不确切、不肯定的投标，作废标处理。

投标人没有实质性响应招标文件的要求和条件的，对招标文件中所要求必须提交的商务和技术文件未按要求提供的或提供不完全的，将导致废标。

对招标文件中实质性要求、多项关键技术参数及主要功能有重大偏离的投标，将导致废标。

投标人低于成本价竞标的，作废标处理。

招标文件技术规格要求中，各包所需设备的技术描述及参数要求，仅是提供投标人在选择和配置设备时的质量和档次水平上的参考，如与某个产品的技术规格或指标相同，不具限制性；评标时，以功能、性能为主，达到和高于要求质量、档次的设备同样接受。

合同将授予商务、技术能最大满足招标文件要求，综合评分最高，具有履行合同能力的投标人。

**3.9.6评标办法选择**

**（1）综合评分法**

**有效投标人不低于3家的：**

由评标委员会根据评分标准进行综合打分，确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标，或者确实有重大实质性问题，经评标委员会评审或招标委托人认可后，可以废除第一中标候选人中标人资格。招标委托人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，也可以重新招标。

**有效投标人低于3家的：**

最低投标价不低于10万元的做流标处理；最低投标价低于10万元的，由评委直接定性评价是否接受最低价产品中标，以投票简单多数为准；如果价格一样的，应选择参数最优的或流标处理。

**（2）比价法**

**有效投标人不低于3家的：**

组织相关专家现场拆封并读取各公司报价，符合所有招标要求前提下，按公司每个产品报价从低到高顺序排序选取前三名为第一中标人、第二中标人和第三中标人，并与第一中标人签订协议供货合同，如果第一中标人无法供货，则重新招标或由第二中标人供货，以此类推。对于明显不合理的报价，专家组有权做出不予受理决定。

**有效投标人低于3家的：**

符合参数条件且最低总价低于10万的，由评委直接定性评价是否符合接受最低价产品中标，以投票简单多数为准；如果价格一样的，应选择参数最优的或流标处理。符合参数条件且最低总价不低于10万的流标处理。

**3.9.7.评分标准**

总价不低于10万的流标处理。

|  |  |
| --- | --- |
| 分值构成（100分） | 价格分值：30分商务部分：20分技术部分：50分 |
| 评分项 | 评审内容 | 分值 | 评分准则 |
| 价格（30分） | 投标报价 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：计算公式为：价格分=30×（基准价/投标价），保留2位小数 |
| 商务部分（20分） | 企业实力 | 10分  | 1、供应商所提供的维保人员须具有市场监督部门颁发的《特种设备作业人员证》并在本单位缴纳社会保险，每提供2人的得1分，本项最高得4分。 2、提供在本单位缴纳社会保险并持有工程师证，每人得1分，本项最高得6分。 （以上要求的证明材料须提供原件备查） |
| 企业业绩 | 10分 | 提供2021年1月1日以来承揽电梯维保项目业绩的合同，每提供1份得2分，最高得10分，没有不得分。（以提供合同带红章扫描件为准，同一单位维保业绩属于一份合同。） |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分**（50分**） | 应急情况 | 4分 | 1. 根据突发事件（电梯困人）的处理流程及措施方案，计划合理准确，切实可行。（0-2分）
2. 根据突发事件（突发停电）的处理流程及措施方案，计划合理准确，切实可行。（0-2分）
 |
| 服务方案 | 4分 | 针对本项目“采购项目要求及技术指标”的服务要求制定完善、全面的服务方案，应体现供应商的经验和能力，工作计划、工作措施等方案。包括但不限于以下内容：管理制度和工作计划、内部管理的职责分工、电梯维护保养工作流程、保养方案、保养24小时处置预案、服务响应时间及承诺、临时维修方案、维保服务档案管理方案。（0-4分） |
| 质量管理 | 3分 | 供应商具有有效期内的ISO9001质量体系、ISO14001环境体系认证证书、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书。（每提供一项得1分，最高得3分）。 |
| 安全文明管理体系与措施 | 2分 | 供应商有详尽的安全文明技术措施。安全文明保证体系合理完整、安全文明管理制度严谨可行。（0-2分） |
| 招标内容及要求 | 37分 | 投标人满足第三部分所有服务标准及要求的得37分，一项不符合扣3分，扣完为止，最高得37分。 |

**五、合同格式样本**

甲方（章）：

 乙方（章）： 地点：

甲、乙双方本着公平、公正、平等合理、互惠互利的原则，就 电梯的维护保养工作，经双方协商同意达成以下协议：

一、**维修保养电梯的分部区域：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 注册代码 | 电梯名称 | 使用场所 | 设备型号 | 制造商 | 维保费/年 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 小写：元 大写：元整 |

**二、维修保养**

1、合同范围内不包含维保电梯所需的配件费。

2、承包期限为 一年，自 年 月 日至 年 月 日止。

**三、付款方式：**

每半年付款一次，以此类推。

1. **服务范围：**

1、保证每个标段内电梯正常运行的维护保养。

2、负责配合维保范围内的电梯设备年检。

**五、维保服务要求**

1、严格按照国家质量技术监督部门对电梯的维保要求和电梯的使用要求进行维修保养。

2、保证医院维保范围内所有电梯的安全、正常、稳定运行，并且对维保电梯的安全性能负责。

3、提供电梯保养计划、保养方案和标准，保养工作必须符合电梯行业国家相关标准（电梯使用管理与维修保养规则TSG T5001-2017，电梯维修规范GB/T 18775-2002，电梯安装使用维护说明书，维保合同）。

4、提供电梯保养工作流程、保养质量保证流程。

5、根据国家有关的技术规范每月两次对电梯设备相关部件进行检查、保养。

6、维保单位需固定2名持有《特种设备作业人员证》且熟悉所维保电梯设备的工作人员。

7、维保单位自行配备工作所需要的工具及设备，保养时设置现场安全警示标志。

8、免费提供例行保养所需的曳引机齿轮油。

9、免费提供井道照明灯、轿厢照明灯、机房照明灯。

10、免费提供门滑块。

11、维保单位需提供驻场服务人员，保证24小时提供应急响应服务，且能在出现故障或事故报警后30分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除；电梯发生困人故障时，10分钟内把乘客从轿厢中救出。

12、提供每15天一次的例行正常维保。

13、维保单位提供24小时维修保养救援服务，在非正常时间内进行维修保养救援服务时，不再加收其他费用。

14、电梯正常损坏、意外事故造成的损坏、由于设备老化需要更换、或者设备配件损坏需要更换，维修费由甲方承担，但必须事先征得甲方同意。

15、如因乙方维修保养不及时（未按承诺时间到达及完成维修）影响甲方使用，或乙方接到甲方两次以上通知和催促后仍未前来维修，甲方有权联系第三方介入维修，由此引起的费用由乙方支付或在合同额中扣除。

16、检修保养完毕：对电梯进行多次快慢车运行，在确认安全无误时，再让其投入正常运行。

17、做好检修保养的工作记录，并由甲方签字后整理存档。

**六、本合同不承担的项目：**

1、本合同规定外的电梯配件和电梯附属设备的一切修理、装饰、更换或维修工程；

2、各种因政府机关命令要求而更改；或因国家标准改变而增加的工程和设备；

3、因使用不当、人为损坏或不可抗力所造成的修理及更换工程；

**七、双方责任：**

1、乙方必须按照合同约定,按国家规定规范,以优质的服务对设备提供维修保养服务,保障电梯以良好的状态运行;乙方没有按照约定的服务形式和服务内容进行服务,发生事故后,乙方承担全部责任。

2、乙方维修保养时负责落实现场安全防护措施,保证作业安全,因此乙方作业人员发生安全事故,由乙方负全部责任。

3、应当配合电梯检验检测机构及管理部门对电梯例行的检查,并参与电梯安全管理活动。

4、应当妥善保管电梯图纸及相关资料,并在合同终止后交给甲方。

5、乙方不得以任何形式分包、转包。

6、甲方发现问题及时通知乙方，维修保养时甲方应提供一切便利条件。

**八、其他**：

1、本合同未尽事宜，由双方协商解决；

3、本合同一式 四 份，甲方执 二 份，乙方执 二 份。

甲方（章）： 乙方（章）：

 法人代表： 法人代表：

委托代理人： 委托代理人：

电话： 电话：

开户行： 开户行：

账号： 账号：

**六、投标文件格式**

**1. 投 标 函**

致：濮阳县中医医院

 在审阅了所有贵院招标采购文件及投标前须知后，我方决定按照招标文件的规定参与投标。我方保证所提供的全部报价和其它所有相关文件的真实性、合法性，并愿赔偿招标机构因上述报价和其它相关文件的瑕疵所蒙受的全部经济损失。

如果我方中标，我方将按照招标人的规定履行责任和义务，确保合同的履行。

我方承诺，我方不会为达成此项目同招标人进行任何不正当联系，不会在竞争性投标过程中有任何违法违规行为。

在正式合同准备好和签字前，本投标函及贵方的中标通知将构成约束我们双方的合同。我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

投标人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

单位公章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

出具日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日

**2.法定代表人授权书**

授权委托书声明：我 （姓名）系\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司（公司名称）的法定代表人。现授权委托\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（被授权人姓名、职务）为公司的合法代理人，负责此次濮阳县中医医院新院区13台电梯维保项目招标活动中提交投标文件、确认投标（议价）相关信息、参与议价价格谈判、签订购销合同及执行和完成合同、售后服务等工作，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。代理人转委托无效。

 本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

授权法定代表人签字或盖章：

代理人（被授权人）签字或盖章：

代理人（被授权人）手机号码：

**代理人居民身份证复印件并加盖骑缝公章**

（代理人居民身份证复印件粘贴处）

**3、开标一览表格式样本**

**(项目编号：PXZYJZ2025-06（三次）)**

投标公司名称：

投标项目：新院区13台电梯维保项目

投标总价格:

付款方式：同意招标要求。

备注：

1.本报价含与本项目相关的所有费用。

2.本表为唱标依据，投标价格以本表为准。

被授权人（签字）：

公司名称（盖章）：

年 月 日

**4、响应偏离表**

对招标要求响应情况：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件服务标准及要求 | 响应文件内容 | 是否符合 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

4.其他需要说明的事项：

5.声明：如果我公司中标，我公司在本投标书中所列参数及其他说明（包括法人授权书和投标函）将作为购货合同的一部分并具同等法律效力（合同与标书有不同之处的以合同为准），如投标文件中所列参数、性能、服务及其他任何一项内容与实际情况不符，将导致合同失效，并且我公司将承担因此而给招标方造成的一切损失。

公司盖章 （公章）：

公司法人代表（签字）：

法人授权代表（签字）：

说明：必须如实填写本表，否则后果投标人承担。

 日期： 年 月 日

**5.投标人资格证明文件**

**此处按顺序加入各种资格证明文件：**

1.有效（法人）营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）复印件、资质证书复印件等。

2.招标参数要求或者评标办法要求的各种证明文件。

3.其他招标要求提供的有关证明材料复印件（原件备查）。

以上材料每页均须加盖单位公章。

**6.其他需要说明的情况**

（投标人认为有必要的其他材料）

**7.反商业贿赂承诺书**

我公司承诺:

在 （投标项目名称） 招标活动中，我公司保证做到:

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司盖章 （公章）：

公司法人代表（签字）：

法人授权代表（签字）：

投标人（签字）：

 年 月 日